ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

УТВЪРЖДАВАМ:

ДОЦ. СВЕТЛОЗАРА ПЕТКОВА, ДОКТОР

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ,

ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ - БАН

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“

- Описание на доставката.

Техническата спецификация се отнася за доставяне на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M20P001-2.009-0019-С01.

Обособените позиции са както следва:

- Обособена позиция № 1 с наименование “Канцеларски и офис консумативи”

- Обособена позиция № 2 с наименование „Електроматериали“

- Обособена позиция № 3 с наименование „Китове и рекомбинантни протеини“

- Обособена позиция № 4 с наименование „Реактиви за работа с апарат Beckman Couler GenomeLab GeXP“

- Обособена позиция № 5 с наименование „Праймери и олигонуклеотиди“

- Обособена позиция № 6 с наименование „Китове за биохимия“

- Обособена позиция № 7 с наименование “Санитарни материали и хирургически инструменти”

- Обособена позиция № 8 с наименование „Консумативи за електронна микроскопия“

- Обособена позиция № 9 с наименование „Други“

- Обособена позиция № 10 с наименование „Консумативи за диагностична апаратура“

- Обособена позиция № 11 с наименование „Електроди за pH Метри“

- Обособена позиция № 12 с наименование „Консумативи за лабораторни животни и фураж“

- Изисквания за обособените позиции

2.1. Доставените стоки трябва напълно да покриват изискванията, посочени в Приложение № 1: Техническа спецификация (Табличен вид) и приложимите нормативни актове.

2.2. Изисквания към продуктите, предмет на настоящата поръчка.

При доставка на реактиви и консумативи по Обособени позиции № 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11, изпълнителят трябва да предостави Сертификати от производителя за анализ, чистота и безопасност, както и всички необходими документи, доказващи произход на доставяните реактиви и консумативи.

При доставка на опасни реактиви, изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност, преведени на български език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

При доставка на фураж за експериментални животни по Обособена позиция № 12 изпълнителят трябва да представи документи за произход, вид и качество съгласно Закона за фуражите.

2.3. Изисквания към срока на годност.

Продуктите по Обособени позиции № 3, 4, 6, 8, 9 и фуражът по обособена позиция № 12 следва да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност не по-малко от 80% от срока на годност на съответния продукт, указан от производителя.

2.4. Опаковка и транспорт.

Доставяните стоки трябва да бъдат в оригинални затворени опаковки с ненарушена цялост и с оригинални етикети на фирмата производител, а контейнерите на реактивите следва да имат защита до първоначално отваряне.

Изискването не се отнася за Обособени позиции № 12.

Опаковката на стоките трябва да отговаря на приложимите нормативни актове, стандарти и технически изисквания на производителя, и да осигуряват запазването им по време на транспортиране.

Доставката на стоките е за сметка на Изпълнителя и нейната цена следва да бъде калкулирана в предлаганата от участника цена, а в случаите, когато се налага извършването на доставка със специализирано превозно средство, то следва да бъде осигурено от участника.

2.5. Входящ контрол

При доставянето на стоките да се извърши общ входящ контрол, в процеса на който да бъде оценено съответствието на продуктите и съпровождащата ги документация с изискванията на техническата спецификация – табличен вид. При констатиране на съответствие при доставката се съставя протокол за извършената доставка. За реактивите, материалите и консумативите да се представи и документ/сертификат за произход, партиден №, дата  на производство.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Техническа спецификация (Табличен вид) - 6 страници.

Техническа спецификация

(табличен вид)

Обособена позиция № 1

“Канцеларски и офис консумативи”

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Джобове кристални, 100 бр./опак., формат А4 | опак. | 54 |
| 1.2 | Джобове кристални, 100 бр./опак., формат А3 | опак. | 8 |
| 1.3 | Джобове кристални, 100 бр./опак., формат А5 | опак. | 5 |
| 1.4 | Дискове, CD-R 700MB, 100 бр./опак. | опак. | 2 |
| 1.5 | Класьор, 8/32 см, метален механизъм за захващане на листа и папки с перфорация, устойчив заключващ механизъм, метален пръстен на гърба, джоб с етикет на гърба | бр. | 78 |
| 1.6 | Папки PVC с перфорация, А4, асорти, 50 бр./опак. | опак. | 3 |
| 1.7 | Папки PVC с перфорация, А4, едноцветни, 50 бр./опак, цветен гръб, прозрачно лице | опак. | 34 |
| 1.8 | Перманентен маркер черен, за CD/DVD, с тънък връх, водоустойчив | бр. | 20 |
| 1.9 | Разделители – 12 цвята, 12 цифри, от PVC, формат А4 | опак. | 5 |
| 1.10 | Самозалепващи етикети, бял цвят - 100 листа в картонена кутия, 70х37 мм, 24 бр./лист, правоъгълни | опак. | 2 |
| 1.11 | Самозалепващи етикети (размери 105/42 мм) по 25 листа/опак. | опак. | 7 |
| 1.12 | Телчета за телбод,1000 бр./опак., 24/6 | опак. | 14 |
| 1.13 | Тетрадкa А4, 100 листа, широки редове, офсет | бр. | 36 |
| 1.14 | Флаш памет 64 GB | бр. | 59 |
| 1.15 | Найлонови торбички с цип (размер – 11/14 см) по 100 бр./опак. | опак. | 11 |
| 1.16 | Найлонови торбички с цип (размер – 13/16 см) по 100 бр./опак. | опак. | 11 |
| 1.17 | Найлонови торбички с цип (размер – 15/18 см) по 100 бр./опак. | опак. | 11 |
| 1.18 | Найлонови торбички с цип (размер – 30/40 см) по 100 бр./опак. | опак. | 5 |
| 1.19 | Хартия домакински ролки - 2 бр./опак., двуслойна | опак. | 11 |
| 1.20 | Амбалажна хартия, на листа, 1 кг./опак. | опак. | 4 |
| 1.21 | Ролки касови термо, широчина 57 мм, дължина 17 м | бр. | 12 |
| 1.22 | Разделители, едноцветни, 100 бр./опак., размер 10,5/24 (жълт, розов, син, зелен – по един брой от цвят) | опак. | 4 |
| 1.23 | Копирна хартия А4 – А4, 80 гр., 500 л./пак., белота 157 CIE | пакет | 456 |
| 1.24 | Тонер касета за принтер LaserJet M1132 | бр. | 1 |
| 1.25 | Тонер касета Brother за принтер HL5240 | бр. | 1 |
| 1.26 | Тонер касета за принтер HP LaserJet 2200N | бр. | 1 |
| 1.27 | Тонер касета за принтер HPLaserjet P1102W | бр. | 1 |
| 1.28 | Тонер касета за лазерен принтер HP Laserjet 1018/1020 (Q 2612A) | бр. | 31 |
| 1.29 | Тонер касета за HP Photosmart C 5280 All in One №350, черна | бр. | 1 |
| 1.30 | Тонер касета за принтер HP LaserJet 1300 | бр. | 1 |
| 1.31 | Тонер касета за принтер Canon i-SENSYS LBP6310dn | бр. | 1 |
| 1.32 | Тонер касета за принтер Samsung CLP 300 (Cyan) | бр. | 2 |
| 1.33 | Тонер касета за принтер Samsung CLP 300 (Magenta) | бр. | 2 |
| 1.34 | Тонер касета за принтер Samsung CLP 300 (Yellow) | бр. | 2 |
| 1.35 | Тонер касета за принтер Samsung CLP 300 Black | бр. | 2 |
| 1.36 | Тонер касета за принтер HP LaserJet 1320 | бр. | 1 |
| 1.37 | Тонер касета за копирна машина Canon iR1018 | бр. | 1 |
| 1.38 | Тонер касета за принтер LaserJet 4000 N | бр. | 2 |
| 1.39 | Тонер касета за принтер SAMSUNG ML-1710D3 | бр. | 1 |
| 1.40 | Тонер касета за HP Photosmart C 5280 All in One, цветна Tri-color, №351 | бр. | 3 |
| 1.41 | Тонер касета за копирна машина Canon iR2016J | бр. | 4 |
| 1.42 | Тонер касета за мултифункционално устройство Samsung SCX-5635FN | бр. | 2 |
| 1.43 | Тонер касета за мултифункционално устройство Laser Jet Pro MFP M127fw | бр. | 1 |
| 1.44 | Тонер касета за мултифункционално устройство Laser Jet Pro MFP M1217nfwMFP 85A | бр. | 2 |
| 1.45 | Тонер касета за лазерен принтер HP Laserjet P1006 | бр. | 3 |

Обособена позиция № 2

„електроматериали“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Батерии презареждащи АА (4 бр./опак.) | опак. | 5 |
| 2.2 | Батерии презареждащи ААA (4 бр./опак.) | опак. | 5 |
| 2.3 | LED Крушки 15W на аналогови 100W, топло жълто | бр. | 50 |

Обособена позиция № 3

„Китове и рекомбинантни протеини“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | ЕЛАЙЗА кит за количествено определяне на миши разтворим трансферин рецептор (sTfR) в серум, плазма и други биологични течности; Диапазон на детекция: 0.63-40 ng/mL; Чувствителност - 0.38 ng/mL; Опаковка - 8 х 12 стрипа | опак. | 1 |
| 3.2 | ЕЛАЙЗА кит за количествено определяне на миши еритропоетин в серум, плазма и други биологични течности; Диапазон на детекция: 78.13-5000 pg/mL; Чувствителност - 46.88 pg/mL; Опаковка - 8 х 12 стрипа | опак. | 1 |
| 3.3 | ЕЛАЙЗА кит за количествено определяне на миши хепсидин (Hepc, Hepcidin) в серум, плазма и други биологични течности; Диапазон на детекция: 1,56-50 ng/ml; Чувствителност - 0.1 ng/ml; Опаковка - 8 х 12 стрипа | опак. | 1 |
| 3.4 | ELISA кит за количествено определяне на IL-1beta в супернатанта от органи на мишки; диапазон на детекция - 7-500 pg/mL: Чувствителност - 1.2 pg/mL; Опаковка - 8х12 стрипа | опак. | 2 |
| 3.5 | ELISA кит за количествено определяне на IL-6 в супернатанта от органи на мишки; диапазон на детекция - 40-2000 pg/mL: Чувствителност - 6.5 pg/mL; Опаковка - 8х12 стрипа | опак. | 2 |
| 3.6 | ELISA кит за количествено определяне на TNF-alpha в супернатанта от органи на мишки; диапазон на детекция: - 40-2000 pg/mL Чувствителност - 4 pg/mL; Опаковка - 8х12 стрипа | опак. | 2 |
| 3.7 | Ензим рекомбинантна човешка аминопептидаза А, 10 µg | опак. | 1 |
| 3.8 | Rat inflammatory cytokines multi-analyte ELISArray kit | опак. | 5 |

Остатъчен срок на годност: не по-малко от 80% от срока на годност на съответния продукт, указан от производителя.

Обособена позиция № 4

„Реактиви за работа с апарат Beckman Couler GenomeLab GeXP“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Кит за генна експресия, съвместим с Beckman Couler GenomeLab GeXP (Genetic Analysis System). Китът да включва: 1) RT Buffer 5X, 2) Reverse Transcriptase (20 units/ µm), 3) PCR buffer 5X, 4) KANr RNA with RI, 5) DNase/RNase Free H2O, 6) DNA Size Standard-400, 7) Mineral Oil, 8) Sample Loading Solution, 9) Thermo-Start DNA Polymerase, with separate 25 mM MgCl2, 10) The RNA Storage solution, 11) Nuclease-Free H2O, Non-DEPC Treated, 12) Separation Buffer, 13) Separation Capillary Array, 14) Separation Gel 10ml for single-plate systems, 15) 8-Well Cap Strips, 16) Aerosol Resistant Tips for P10, P20, P100, P200 and P1000 | опак. | 1 |
| 4.2 | Кит за секвениране: съвместим с Beckman Couler GenomeLab GeXP (Genetic Analysis System). Китът да включва: 1) Quick Start Mix -1.1. dATP, dCTP, dTTP, dITP 1.2. ddUTP, ddGTP, ddCTP, ddATP (WellRED label) 1.3. Tris-HCl, MgCl2 reaction buffer - pH 8.9 1.4. Thermo Sequenase DNA Polymerase I 1.5. Pyrophosphatase 2) (-) 47 Sequencing Primer, 3) pUC18 Control Template 4) Glycogen, 5) Mineral oil, 6) Sample Loading Solution (SLS) | опак. | 1 |

Остатъчен срок на годност: не по-малко от 80% от срока на годност на съответния продукт, указан от производителя.

Обособена позиция № 5

„Праймери и олигонуклеотиди“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Primers for PCR с концентрация 0,05 µmol; salt free; 18-27 bp; по заявка на Възложителя | бр. | 24 |
| 5.2 | Антисенс олигонуклеотиди със следната дължина и модификации, но различна последователност. Един и същ олигопептид. Концентрация: 0.2 umoles за всеки химерен олигонуклеотид. Пречистени с HPLC и лиофилизирани. KKTWWKTWWTKWSQPKKKRKV- T1А1C1C2C2G2C2T2T2G2C2A2C2A1C1T1A1T1 Групи за модификация: 1 = 2’-O-Methyl base (2‘О-CH3 – модификация на рибозата) 2 = phosphorothioate=P=S (модификация на фосфо-диестерната връзка) KKTWWKTWWTKWSQPKKKRKV = pVEC (олигопептид) | бр. | 4 |

Обособена позиция № 6

„Китове за биохимия“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Китове за биохимия, за полуавтоматичен биохимичен анализатор BA-88A: - Tbil, Dbil, Fe TIBC, chromogen, Fe, HDL, LDL, Trigl, GGT, Chol, α-AMY, CHE, LDH, CK, CK-MB, Lactate - по 1 опак; - ALT, AST, ALP, CR, Urea, Glu, Alb, TP - по 2 опак. | опак. | 32 |
| 6.2 | Консумативи за хематологичен анализатор BC-2800Vet, включващи probe cleanser, diluent, rinse, E-Z cleanser и CFL Lyse | набор | 1 |
| 6.3 | Нормална контрола за полуавтоматичен биохимичен анализатор, мултикомпонентна | опак. | 3 |
| 6.4 | Мултикомпонентен калибратор за полуавтоматичен биохимичен анализатор | опак. | 1 |
| 6.5 | Ролки касови термо 50 мм | бр. | 13 |

Остатъчен срок на годност: не по-малко от 80% от срока на годност на съответния продукт, указан от производителя.

Обособена позиция № 7

„Санитарни материали и хирургически инструменти“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Дръжки за скалпел, двустранни | бр. | 4 |
| 7.2 | Иглодържател Mathieu, 20 см | бр. | 2 |
| 7.3 | Кохери, размер 16-20 см (прави/извити по заявка на Възложителя) | бр. | 9 |
| 7.4 | Ножици хирургични (малки за венец и хирургични средни прави, модели по заявка на Възложителя) | бр. | 21 |
| 7.5 | Пинсети (анатомични 12-16 см и очни - по 5 броя от двата вида) | бр. | 10 |
| 7.6 | Скалпели, хирургични, метални (разл. р-ри и модели по заявка на Възложителя) | бр. | 10 |
| 7.7 | Ръкавици без талкови медицински/хирургически за еднократна употреба, латексови; (XS,S,М,L,XL-размер), 100 бр./опак. | опак. | 80 |
| 7.8 | Дезинфектанти - DECOSEPT, Skinman Soft или еквивалент – за ръце, с бърз антибактериален и антивирусен ефект, 1 л | л | 19 |
| 7.9 | Марля, 100 м2/опак. | опак. | 1 |
| 7.10 | Маски, за уста, санитарни, с ластик, 50 бр./опак. | опак. | 8 |
| 7.11 | Престилки еднократни, размер L | бр. | 20 |
| 7.12 | Памук, 100 г./опак. | опак. | 2 |
| 7.13 | Спринцовка за еднократна употреба без игла, 2 ml | бр. | 200 |

Обособена позиция № 8

„консумативи за електронна микроскопия“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Проявител за негативни черно-бели филми, 1 л. концентрат, за разреждане с вода | опак. | 1 |
| 8.2 | Рол филм - негативен, формат 120, черно-бял, ISO 50/18 | бр. | 15 |
| 8.3 | Фиксаж за негативни черно-бели филми, 1 л. концентрат, за разреждане с вода | опак. | 1 |

Остатъчен срок на годност: не по-малко от 80% от срока на годност на съответния продукт, указан от производителя.

Обособена позиция № 9

„Други“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | High vacuum grease Industrial Laboratory Lab Stopcock Glassware, 150 g | опак. | 1 |
| 9.2 | Мултиелементен стандарт за ICP, разтвор (24 елемента в разредена азотна киселина) 100 mg/l: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn | опак. | 3 |

Остатъчен срок на годност: не по-малко от 80% от срока на годност на съответния продукт, указан от производителя.

Обособена позиция № 10

„Консумативи за диагностична апаратура“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Био адхезивни електроди за ЕКГ и ЕЕГ, правоъгълни без метална пластина в средата, размер 22/34 mm, 100 бр./опак. | опак. | 50 |
| 10.2 | Мундщуци за пийкфлоуметър DATOSPIR REAK-10, подходящи за възрастни и деца, 500 бр./опак. | опак. | 1 |

Обособена позиция № 11

„електроди за pH МЕТРИ“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Електрод за pH метър SvenEasy S20-K | бр. | 1 |
| 11.2 | Електрод за pH метър inoLab pH 720 | бр. | 1 |

Обособена позиция № 12

„Консумативи за лабораторни животни и фураж“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Кафези 33.5/20/20 см | бр. | 30 |
| 12.2 | Поилки за зайци PVC с метален накрайник, висящи на тел или с метално закачане за клетката, обем 500 мл | бр. | 40 |
| 12.3 | Хранилки за зайци | бр. | 20 |
| 12.4 | Фураж за гризачи – пелети, по 20 кг./опак. | опак. | 20 |
| 12.5 | Фураж за зайци – пелети, по 20 кг./опак. | опак. | 12 |
| 12.6 | Талаш - по 20 кг./чувал | чували | 50 |

Остатъчен срок на годност за фуража: не по-малко от 80% от срока на годност на съответния продукт, указан от производителя.