ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

УТВЪРЖДАВАМ:

ПРОФ. СВЕТЛОЗАРА ПЕТКОВА, ДОКТОР

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ,

ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ - БАН

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01 по четири обособени позиции“

- Описание на доставката.

Техническата спецификация се отнася за доставяне на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M20P001-2.009-0019-С01.

Обособените позиции са както следва:

- Обособена позиция № 1 с наименование „Електроматериали“

- Обособена позиция № 2 с наименование „Китове за биохимия“

- Обособена позиция № 3 с наименование „Консумативи за диагностична апаратура“

- Обособена позиция № 4 с наименование „Консумативи за лабораторни животни и фураж“

- Изисквания за обособените позиции

2.1. Доставените стоки трябва напълно да покриват изискванията, посочени в Приложение № 1: Техническа спецификация (Табличен вид) и приложимите нормативни актове.

2.2. Изисквания към продуктите, предмет на настоящата поръчка.

При доставка на реактиви и консумативи по Обособени позиции № 2 и № 3 изпълнителят трябва да предостави Сертификати от производителя за анализ, чистота и безопасност, както и всички необходими документи, доказващи произход на доставяните реактиви и консумативи.

При доставка на опасни реактиви, изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност, преведени на български език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

При доставка на фураж за експериментални животни по Обособена позиция № 4 изпълнителят трябва да представи документи за произход, вид и качество съгласно Закона за фуражите.

2.3. Изисквания към срока на годност.

Продуктите по Обособена позиция № 2 и фуражът по обособена позиция № 4 следва да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност не по-малко от 80% от срока на годност на съответния продукт, указан от производителя.

2.4. Опаковка и транспорт.

Доставяните стоки трябва да бъдат в оригинални затворени опаковки с ненарушена цялост и с оригинални етикети на фирмата производител, а контейнерите на реактивите следва да имат защита до първоначално отваряне.

Изискването не се отнася за Обособена позиция № 4.

Опаковката на стоките трябва да отговаря на приложимите нормативни актове, стандарти и технически изисквания на производителя, и да осигуряват запазването им по време на транспортиране.

Доставката на стоките е за сметка на Изпълнителя и нейната цена следва да бъде калкулирана в предлаганата от участника цена, а в случаите, когато се налага извършването на доставка със специализирано превозно средство, то следва да бъде осигурено от участника.

2.5. Входящ контрол

При доставянето на стоките да се извърши общ входящ контрол, в процеса на който да бъде оценено съответствието на продуктите и съпровождащата ги документация с изискванията на техническата спецификация – табличен вид. При констатиране на съответствие при доставката се съставя протокол за извършената доставка. За реактивите, материалите и консумативите да се представи и документ/сертификат за произход, партиден №, дата  на производство.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Техническа спецификация (Табличен вид) - 2 страници.

Техническа спецификация

(табличен вид)

Обособена позиция № 1

„електроматериали“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Батерии презареждащи АА (4 бр./опак.) | опак. | 5 |
| 1.2 | Батерии презареждащи ААA (4 бр./опак.) | опак. | 5 |
| 1.3 | LED Крушки 15W на аналогови 100W, топло жълто | бр. | 50 |

Обособена позиция № 2

„Китове за биохимия“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Китове за биохимия, за полуавтоматичен биохимичен анализатор BA-88A: - Tbil, Dbil, Fe TIBC, chromogen, Fe, HDL, LDL, Trigl, GGT, Chol, α-AMY, CHE, LDH, CK, CK-MB, Lactate - по 1 опак; - ALT, AST, ALP, CR, Urea, Glu, Alb, TP - по 2 опак. | опак. | 32 |
| 2.2 | Консумативи за хематологичен анализатор BC-2800Vet, включващи probe cleanser, diluent, rinse, E-Z cleanser и CFL Lyse | набор | 1 |
| 2.3 | Нормална контрола за полуавтоматичен биохимичен анализатор, мултикомпонентна | опак. | 3 |
| 2.4 | Мултикомпонентен калибратор за полуавтоматичен биохимичен анализатор | опак. | 1 |
| 2.5 | Ролки касови термо 50 мм | бр. | 13 |

Остатъчен срок на годност: не по-малко от 80% от срока на годност на съответния продукт, указан от производителя.

Обособена позиция № 3

„Консумативи за диагностична апаратура“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Био адхезивни електроди за ЕКГ и ЕЕГ, правоъгълни без метална пластина в средата, размер 22/34 mm, 100 бр./опак. | опак. | 50 |
| 3.2 | Мундщуци за пийкфлоуметър DATOSPIR REAK-10, подходящи за възрастни и деца, 500 бр./опак. | опак. | 1 |

Обособена позиция № 4

„Консумативи за лабораторни животни и фураж“

| № по ред | Наименование и технически характеристики | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Кафези 33.5/20/20 см | бр. | 30 |
| 4.2 | Поилки за зайци PVC с метален накрайник, висящи на тел или с метално закачане за клетката, обем 500 мл | бр. | 40 |
| 4.3 | Хранилки за зайци | бр. | 20 |
| 4.4 | Фураж за гризачи – пелети, по 20 кг./опак. | опак. | 20 |
| 4.5 | Фураж за зайци – пелети, по 20 кг./опак. | опак. | 12 |
| 4.6 | Талаш - по 20 кг./чувал | чували | 50 |

Остатъчен срок на годност: не по-малко от 80% от срока на годност на съответния продукт, указан от производителя.